## Feuil1
F6CIS Sylvain_Attelier Tests/ Mesures CJ 2018_Mob: 06 08 31 59 84
F1LVO Jean-François_mesures Gain-Bruit up to 24GHz
DF9IC Henning_Mesures plancher de bruit Transceivers et autres
F1CLQ Michel_122GHZ
F1ETA Philippe + F6CIS Slvain_Mesures puissance, divers, etc.. (06 51 74 18 71)
F1GWR Christian_CAL Oscillateur Ref 10MHz
MAJ en développement : le 31/03/2018

F1LVO Jean-François_Mesures Gain/ Bruit (Agilent NGA 8973A + DC + Sources de bruit)
Call	LNA Fq	Design	Modèle	V&Amps			Connectique	GAIN Proposé	GAIN Mesuré	BRUIT Proposé	BUIT Mesuré	Stabilité	Remarques
F1RJ Jean	23cm	F1RJ	EME	12V			SMA/SMA	30dB
F1RJ Jean	3cm	?	NE325	?			SMA/SMA	10dB
F1HNF Jean-Louis	6cm	BVA		12V			SMA/SMA
F1HNF Jean-Louis	3cm	BVA		12V			WR90/SMA
F6AJW Jacques	3cm	BVA		12V			WR90/SMA
F6AJW Jacques	3cm	BVA		12V			WR75/SMA
F1PYR Andre	3cm	?		12V ?			SMA/SMA
F1PYR Andre	13cm	?		12V ?			SMA/SMA
F5IGK Alain	6cm	BVA		12V			SMA/SMA	16dB		?
F5IGK Alain	6cm	DB6NT		12V			SMA/SMA
F5IGK Alain	13cm	BVA		12V			SMA/SMA
F1LPV Pascal	3cm	BVA		12V			WR90/SMA
F5LWX Alain	6cm	BVA		12V			SMA/SMA					De F9OE, Non stubé
F5EAN Jean-Michel	13 cm	BVA		12 V			NM/NF
F6EVT Polo	144+432MHz B&B Tomatobox	EVT		12V ?			SMA-F/SMA-F
F6EVT Polo	23cm US4ICI	UN4ICI		12V			NF/NF
F6EVT Polo	23cm +13cm	ACE - Pro haut niveau		12V			SMA-F/SMA-F

DF9IC Henning_Test_Mesure Bruit plancher + spurs sur Perseus et TVT + PC (+ Alims linéaires 5V 2A Perseus, 13.5V 10ATVT, 13.5V 30A TRX)
Call	TRX type	Fabricant	Résultats	Niveau plancher	Stabilité plancher	Remonté de bruit	Spurs Fqs	Spurs Level	Stabilité	Divers
F6AJW Jacques	TS-590S	Kenwood
F5AXP Dominique	IC-202	Icom
F6CIS Sylvain	IC-7300 +TVT	Icom
	K3
	K3+upgr synthés
	K3S ?
	FT-817ND
	IC-7610

F1CLQ Michel tests 122GHz
Call
F1HNF Jean-Louis (peut être ?, autres ?)

F1GWR Christian CAL OL Ref 10MHz (Nb. Les OL seront resté alimentés le temps utile à leur stabilisation avant la CAL)
Call
F6CIS Sylvain

F6CIS Sylvain-F1ETA Philippe-DF9IC Henning: Mesures diverses : puissance, coupleurs, etc.. Bolo, AS, etc.. Analyseur spectre HP 26.5GHz, Bolo up 50GHz et 76GHz
Call	Type	Fq	Design	Alim	Input	Output	Gain	Input	Output	Conso
F1LPV Pascal	LPA	3cm	BVA	12V	?	4W

F1CHF François	OL PLL	50 up 10GHz	?	?

F6ETI Philippe	Générateur 2 tons 14MHz OM
F6CIS Sylvain	Synthé HP 83630A	10MHz-26.5GHz
F5ICN Alex	Synthé HP 83630A	10MHz-26.5GHz
F5OEO Evariste	Outernet Morpheus DC avec générateur	30MHz-6GHz
F5OEO Evariste	Module TVT PLL up 10GHz	10GHz ?
F5OEO Evariste	Module OL 2GHz	up 2GHz
F6BKI Jacques	HP-432 + sonde	point de CAL up 3GHz
F6CER Georges	TVT 23cm	144?-23cm	CER	12V

F5LWX Alain	TVT 24GHz	24GHz	BB

DF9IC Henning : Analyseur de réseau HP-8719C + KIT de CAL APC3.5
Call	Type	Fq	INS	Découplage ports
F1LPV Pascal	Coupleur directif	3cm	?	Atten 20dB
F1LPV Pascal	Coupleur directif	3cm	?	Atten 20dB
F5VFT Raymond	WR90 BB Att Harris+transitions SMA	3cm		Atten 0-60dB
F5VFT Raymond	5W ARRA Att 2x SMA/ F	8-12GHz		Atten 0-40dB

F6ETU transition HP WR90